## Sheet1
| Teknologia 1 | Teknologia 2 | Teknologia 3 | Teknologia 4 | Teknologia 5 | Teknologia 6 | Teknologia 7 | Teknologia 8
Tuotteen nimi
Valmistaja
Valmistusmaa
Jälleenmyyjä Suomessa
Merkki
Malli
Teknologian tyyppi (panospuhdistamo, maasuodatus tms.)
Käsittelyprosessin kuvaus (biologinen, kemiallinen, suodatus, ilmastus, saostus tms.)
Mikrobilajit (biologinen puhdistusprosessi)
Kapasiteetti
Jäteveden virtaama, m3/vrk
Mitoitettu virtaama
Maksimivirtaama
Minimivirtaama
Huippuvirtaama (teoreettinen maksimi)
Vähäisin virtaama (teoreettinen minimi)
Orgaaninen (BOD) kuorma , g/vrk
Mitoitettu virtaama
Maksimivirtaama
Minimivirtaama
Huippuvirtaama (teoreettinen maksimi)
Vähäisin virtaama (teoreettinen minimi)
Typpi (N) kuorma, g/vrk
Mitoitettu virtaama
Maksimivirtaama
Minimivirtaama
Huippuvirtaama (teoreettinen maksimi)
Vähäisin virtaama (teoreettinen minimi)
Fosfori (P) kuorma, g/vrk
Mitoitettu virtaama
Maksimivirtaama
Minimivirtaama
Huippuvirtaama (teoreettinen maksimi)
Vähäisin virtaama (teoreettinen minimi)
Puhdistusteho
CE merkitty (kyllä/ei)
Orgaaninen aines (BOD), %
Kemiallinen hapenkulutus (COD), %
Kiintoaine (SS), %
Typpi (N), %
Fosfori (P), %
Lietteen muodostuminen, l/vrk
Järjestelmän käyttövaatimukset
Lämpötila, ⁰C
pH
Orgaaninen aines (BOD), g/m3
Typpi (N), g/m3
Fosfori (P), g/m3
Pohjaveden suurin sallittu korkeus takaisinvirtauksen välttämiseksi, maavara (m)
Järjestelmän tilantarve
Tilantarve rakennusvaiheessa, maan alla
Pituus, m
Leveys, m
Syvyys, m
Tilantarve rakennusvaiheessa, maan päällä
Pituus, m
Leveys, m
Korkeus, m
Tilantarve käytössä, maan alla
Pituus, m
Leveys, m
Syvyys, m
Tilantarve käytössä, maan päällä
Pituus, m
Leveys, m
Korkeus, m
Korkeus, m
Materiaalit ja tarvikkeet (rakennusvaihe, käyttöönotto, käyttö)
Laitteiston kokonaispaino, (kg)
Polyeteeni (PE) , kg
Polypropeeni (PP), kg
Polyamidi (PA), kg
Polyvinyylikloridi (PVC), kg
Lasikuitu, kg
Teräs, kg
Betoni, kg
Hiekka, kg
Muu materiaali:
Muu materiaali:
Muu materiaali:
Muu materiaali:
Käyttö
Sähkönkulutus, kWh/vuosi
Polttoaine (diesel), dm3/vuosi
Kemikaali x (täydennä nimi), kg/vuosi
Kemikaali x (täydennä nimi), kg/vuosi
Kemikaali x (täydennä nimi), kg/vuosi
Muu:
Muu:
Lietteen määrän muodostuminen vuodessa (kg/henk./vuosi)
Kemikaalien käyttökustannus vuodessa, €
Muu käyttökustannus vuodessa, €
Vuosittaiset käyttökustannukset yhteensä, €
Kustannukset työlajeittain, €
Teknologia: laitteen ostohinta (ovh), vakiovarusteet, rahti
Asennus: kokoaminen ja liittäminen
Rakennustyöt
Maansiirtotyöt
Sähkötyöt
Konsultointi ja neuvonta
Muu
Perustamiskustannukset yhteensä, €
Materiaalien, varusteiden ja tarvikkeiden yksikkökustannukset
Huoltotoimenpiteiden määrä vuodessa yhteensä (krt)
Huoltotoimenpide 1
Huoltotarve (krt) /vuodessa
Tarvike
Hinta, € (ovh)
Yksikkö
Huoltotoimenpide 2
Huoltotarve (krt) /vuodessa
Tarvike
Hinta, € (ovh)
Yksikkö
Huoltotoimenpide 3
Huoltotarve (krt) /vuodessa
Tarvike
Hinta, € (ovh)
Yksikkö
Huoltotoimenpide 4
Huoltotarve (krt) /vuodessa
Tarvike
Hinta, € (ovh)
Yksikkö
Laitteiston arvioitu käyttöikä (vuosia)
Takuuaika (vuosia)
Huoltosopimusmahdollisuus (kyllä/ei)
Huoltosopimuksen hinta vuodessa, €

## Pudotusvalikot (hidden)
Elinkaaren vaihe
Käyttöönotto
Käyttö
Ylläpito
Yksikkö
€/g
€/kg
€/m
€/ml
€/l
€/kpl